ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В ПРОЦЕДУРА „ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ”

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЯСКОВЕЦ С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ”

от ………………..................................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ..............................................................................................................

(длъжност)

на ...................................................................... с ЕИК/БУЛСТАТ …………………….. -

(наименование на участника)

участник в процедура „публично състезание” за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата „публично състезание” за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност”, ние представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя:

1. Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно условията на обявлението и документацията за участие в настоящата процедура, като към настоящото техническо предложение прилагаме:

1.1. Обяснителна записка, изготвена съгласно указанията на възложителя, съдържащи се в документацията за участие в процедурата;

1.2. Техническо описание на строителните продукти, които ще бъдат доставени и използвани при изпълнение на обществената поръчка – Образец № 6А, с посочени и приложени декларации за експлоатационни показатели, декларации за характеристики, протоколи от изпитване, сертификати, удостоверения, каталози и/или други документи, в съответствие с Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, доказващи съответствието на материалите и оборудването с посочените изисквания (технически характеристики и стандарти) в Техническата спецификация към документацията на настоящата обществена поръчка.

Основните строителните продукти и материали за настоящата поръчка, за които в Образец № 6А се посочват и предоставят документи, доказващи съответствието с техническата спецификация, са:

- Топлоизолационни плочи каменна вата (за топлоизолационна интегрирана система по външни стени), дебелина 10 см и λ ≤ 0.035 W/m.K – параметри съгласно Техническата спецификация (ТС), неразделна част от настоящата документация

- Топлоизолация XPS R 2 см - параметри съгласно ТС

- Фасадна структурна мазилка - параметри съгласно ТС

- Топлоизолационни плочи от каменна вата (за топлоизолация на покрив), дебелина 12 см, λ≤0.035W/mK - параметри съгласно ТС

- PVC петкамерна дограма двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло тип "четири сезона" и с нискоемисионно "К" стъкло, обобщен коефициент на топлопреминаване за всеки отделен прозорец U≤1,4 W/m2.K - параметри съгласно ТС

- Алуминиева дограма с прекъснат термомост, обобщен коефициент на топлопреминаване за всяка отделна врата U≤2,0 W/m2.K - параметри съгласно ТС

- Електрогалванизирани стоманени тръби за пресова сглобка, вкл. фасонни елементи и преходи с метални резби – размери и параметри съгласно проекта и ТС

- Чугунен водогреен котел с мощност 180 kW, комплект с газонафтова горелка – параметри съгласно проект и ТС

- Циркулационна помпа, Q=25,0m3/h; H=6,0m; Ne=650W/230V – параметри съгласно проект и ТС

- Циркулационна помпа, Q=6,0m3/h; H=8,0m; Ne=230W/230V – параметри съгласно проект и ТС

- Затворен разширителен съд V=500 dm3 – параметри съгласно ТС

- Трипътен смесителен вентил DN32; Kvs=16m3/h, с електрическа задвижка – параметри съгласно ТС

- Алуминиеви  радиатори H 350 –  комплектоване/брой глидери и параметри/мощност съгласно проекта и ТС

- Алуминиеви  радиатори H 600 – комплектоване/брой глидери и параметри/мощност съгласно проекта и ТС

- Програмируем контролер с възможност за управление на 2 броя трипътни вентили със сензор за външна температура и подаваща вода - съгласно проект и ТС

- LED панел 600х600, 40W, 4000K, 220V, неутрална светлина - съгласно проект и ТС

- LED панел 600x600 с висока ефективност и ниско ниво на заслепяване, 30W - съгласно проект и ТС

- LED слим линейно осветително тяло неутрална светлина 220V, 36W и 12W, IP20 - съгласно проект и ТС

- Аплик стенен ІР44, к-кт с LED лампа 6W - съгласно проект и ТС

- LED луна с индиректна светлина кръг 12W, 4200K, 220V - съгласно проект и ТС

- LED индустриален линеен осветител неутрална светлина 220V, 36W и 18W, 4200К, IP65 - съгласно проект и ТС

- Вътрешни интериорни врати с каса и первази – параметри и размери съгласно ТС

- Конвенционална пожароизвестителна централа – съгласно проект

- Специализиран негорим проводник за пожароизвестителна инсталация  2x1,0мм2 и 2х0,5мм2– съгласно проект

- Мълниеприемник с изпреварващо действие  30µS – съгласно проект и ТС.

3. Предлагаме срок за изпълнение на обществената поръчка: ……… (……..............…………) календарни дни*

(посочва се в цяло число)

* Забележка:

Участникът следва да предложи реален, обоснован срок, в рамките на срока, обявен в документацията за участие, а именно - не повече от 150 (сто и петдесет) календарни дни. Срокът започва да тече с подписване на Протокол – образец 2 към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с издаване на Констативен акт (обр. 15) за установяване годността за приемане на строежа.

4. Предлагаме следните гаранционни срокове за извършените видове строително-монтажни и ремонтни работи:

а). за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - …… години;

б). за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по б. „а“  - …..години;

в). за вътрешни инсталации на сгради - ….. години; при основен ремонт и реконструкция - ….. години;

г). за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - ….. години.

(посочват се гаранционните срокове за видовете работи в години)

5. С подаване на настоящата оферта потвърждаваме, че срока на валидност на нашата оферта е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

*Срокът на валидност на офертите представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

6. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

7. Представяме на хартиен и на електронен носител нашето техническото предложение и следните приложения към него:

- Обяснителна записка;

- Техническо описание на основни материали и оборудване, които ще бъдат доставени и монтирани при изпълнение на обществената поръчка (Образец № 6А);

- ……………...

....................... г.					Подпис и печат: ..................................

Име и фамилия: ..................................

Длъжност:……………………………